课程编号       1800440076

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：        大学物理实验（1）

实验名称：        磁特性综合实验

学    院：        计算机与软件学院

指导教师：             李杨

报告人：   赵美玲            组号：      20

学号    2023155025            实验地点   204B

实验时间：     2024          年   5  月    24   日

提交时间：     2024          年   5   月   31   日

一、实验目的 1、掌握磁滞回线和磁化曲线及矫顽力、剩磁的概念。 2、学会用示波器测绘磁滞回线及磁化曲线 3、学会用磁滞回线确定饱和磁感应强度Bs、剩磁Br和矫顽力Hc的数值

- 实验原理 - 材料在磁场作用下的响应特性，即材料的磁特性。这些特性包括磁化曲线、磁滞回线、剩磁、矫顽力等，它们反映了材料对外部磁场的响应能力。 - 在磁特性综合检测中，通常使用特定的磁场源来产生磁场，然后测量材料在该磁场下的磁响应。通过改变磁场的大小和方向，可以获取材料的磁化曲线和磁滞回线等特性曲线。这些曲线描述了材料在磁化过程中的行为，从而可以评估材料的磁性能。具体来说，磁化曲线描述了材料磁感应强度随磁场强度变化的规律。在磁化过程中，当磁场强度增加到一定程度时，材料的磁感应强度将趋于饱和，即达到磁饱和状态。此时，对应的磁场强度称为饱和磁场强度，而对应的磁感应强度称为饱和磁感应强度。磁滞回线则描述了材料在交变磁场作用下的磁响应。当磁场强度变化一周回到原值时，材料的磁感应强度不会立即回到零，而是沿着一条闭合的曲线变化。这条曲线称为磁滞回线，它反映了材料的磁滞现象和剩磁现象。 a.当H=0时，B≠0，这说明铁磁材料还残留一定值的磁感应强度Br，通常称Br为铁磁物质的剩余感应强度（剩磁）。 b.若要使铁磁物质完全退磁，即B=0，必须加一个反方向磁场Hc。这个反向磁场强度Hc，称为该铁磁材料的矫顽力。 c.B的变化始终落后于H的变化，这种现象称为磁滞现象。 2.实验原理 磁性材料可分为顺磁质、抗磁质、铁磁质等。 铁磁材料可分为硬磁和软磁两大类，区别在于Hc不同 - 示波器测量B-H曲线的原理有 - 示波器测量B-H曲线的实验线路如图六所示，其中X、Y接示波器的X轴和Y轴输入。本实验研究的铁磁物质是一个环形式样，在式样上饶励磁线圈N1匝和测量线圈N2匝。若在线圈N2中通过磁化电流i1，此电流在式样内产生磁场，根据安培环路定律HL=N1i，磁场强度H的大小为： 其中；L：环装式样的平均磁路长度 故只需通过示波器测出Ux的电压已知的R1、N1、L就可以计算出此时的磁场强度H。 将U1和Uc分别接入到示波器的x轴和y轴，便得到磁滞回线。 故只需通过示波器测出Uy的电压加上已知的N2和R2、C就可以求出此时磁感应强度B。

- 实验仪器 1.DH4516N磁特性综合测量实验仪 7 （参考值：R_1=0.8Ω，R_2=105kΩ，C=2.0𝝁F） 2.GDS1104R数字示波器

8 四、实验内容与步骤 1、线路连接 a按原理图接好线 （仪器面板上已画线的地方是通路）； 9 b调整各元件的参数值，找到合适的波形 （参考值：R_1=0.8Ω，R_2=105kΩ，C=2.0𝝁F）。 2、示波器的操作 a.按Acquire键将模式改为xy。 b.按Cursor键两下出现坐标读取的横竖线，按H Cursor和V Cursor键对应的按钮选定某一组或两组坐标，再旋转Variable旋钮移动坐标读数。 3、读取数据 a.磁滞回线 测量电源频率为𝟓𝟎𝑯𝒛时的磁滞回线 （6） （7） 画图1 b.磁化曲线（测量电源频率𝟓𝟎𝐇𝐳时的磁化曲线） 画图2

六、数据处理 R1=5 R2=12k C=3

六、结果陈述 1.本次实验让我熟悉了示波器的使用方法，测量并成功绘制了实验样品在电源频率为50赫兹时的磁化曲线和磁滞回线； 2.实验反思：在测量磁化曲线时在Ux∈（0，80）mV之间应再测量适当组数据，以保证绘制的曲线的精确度。

七、思考题 1、测量磁化曲线和磁滞回线时，为什么要将材料先退磁? 消除剩磁影响；保证测量准确性；避免外界磁场干扰。 2、R1的值为什么不能大? 两端的电压Ux，和磁化电流的磁场强度H成正比，若R，太大，将会导致磁场强度H变大，对计算和作图造成不便。

指导教师批阅意见

成绩评定 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述（30分）; 思考题 （10分）; 报告整体 印 象; 总分.